## Foglio1
Misure offset in digit (taratura) |  | Misure rms in digit (taratura)
Tensione | Corrente | Tensione | Corrente
2054.76 | 2055.14 | 412.71 | 274.53
2054.09 | 2054.53 | 412.36 | 274.64
2053.99 | 2054.45 | 412.64 | 274.25
2053.07 | 2054.55 | 412.76 | 273.3
2053.2 | 2054.51 | 412.59 | 274.58
2054.12 | 2054.36 | 412.66 | 274.73
2053.89 | 2054.22 | 413 | 274.52
2053.36 | 2054.75 | 412.8 | 274.51
2053.75 | 2054.37 | 412.58 | 274.96
2053.95 | 2054.63 | 412.44 | 274.85
Media |  | Media M
2053.818 | 2054.551 | 412.654 | 274.487
Riferimenti Vrms R
|  | 0.9987 | 0.9985